## Heizanleitung (hidden)
#REF!
#REF!
HEIZ-ANLEITUNG
für Ihren Kachelofen mit |  | Brennraum
Version 2.2
Aug. Rath jun. GmbH, 3375 Krummnußbaum
Ihr Kachelofen ist mit einem BIOFEUERRAUM ausgestattet und ist daher besonders umweltfreundlich.
Voraussetzung zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte ist die richtige Bedienung.
Bitte lesen Sie daher diese Bedienungsanleitung genau durch und befolgen Sie die nachstehenden Hinweise.
1. Brennstoff
Ihr Kachelofen kann mit Scheitholz und Preßlingen betrieben werden.
1.1 Scheitholz
Nur naturbelassenes luftgetrocknetes Holz bis 20 Gewichtsprozent Wassergehalt ist ein geeignetes Brennholz für Ihren Biokamin. Den richtigen Trocknungsgrad erreicht man bei gedeckter luftiger Lagerung im Freien nach 2 Jahren. Verwenden Sie vor allem Scheitholz der Sorte Buche, Rotbuche, Ahorn, Eiche, Birke, Akazie, Fichte, Tanne, Föhre und Lärche mit einer Länge von 33 cm und einem Durchmesser bis zu 10 cm – Rundlinge spalten!
1.2 Holzbriketts
Es sind Preßlinge aus forstlicher Biomasse (Holzbriketts, Holzpellets) nach ÖNORM 7135 zu verwenden (Volumsänderung beachten). Verwenden Sie jedoch niemals Holzbriketts mit Zusätzen wie zum Beispiel Paraffin.
Wichtig: Das Verbrennen von Abfällen, Kunststoff, Ölen und altem – zum Beispiel geklebten oder imprägniertem – Holz führt zu Schäden an Ihrem Kachelofen. Außerdem können bei der Verbrennung solcher Stoffe giftige Substanzen entstehen, die Sie selbst und Ihre Mitwelt gefährden.
2. Leistung
Ihr Hafner hat für Sie die richtige Ofengröße und Heizleistung ermittelt.
Diese erreichen Sie, wenn Sie jeweils eine Brennstoffmenge von 11,1 kg (bei Holzbriketts 15% weniger!) in Intervallen von 12 Stunden nachlegen (Vollast). |  |  |  |  | Diese erreichen Sie, wenn Sie jeweils eine Brennstoffmenge von kg (bei Holzbriketts 15% weniger!) in Intervallen von 12 Stunden nachlegen (Vollast). |  | Diese erreichen Sie, wenn Sie jeweils eine Brennstoffmenge von kg (bei Holzbriketts 15% weniger!) in Intervallen von Stunden nachlegen (Vollast).
Die Nennwärmeleistung von 3 kW kann im Bedarfsfall vermindert werden. |  |  |  |  | Die Nennwärmeleistung von kW kann im Bedarfsfall vermindert werden.
Die Minimalmenge an Brennstoff von 5,55 kg darf nicht unterschritten, ebenso die Volllastmenge nicht überschritten werden, da sonst die Funktion Ihres Kachelofens nicht mehr gewährleistet ist. |  |  |  |  | Die Minimalmenge an Brennstoff von kg darf nicht unterschritten, ebenso die Volllastmenge nicht überschritten werden, da sonst die Funktion Ihres Kachelofens nicht mehr gewährleistet ist.
3. Inbetriebnahme (Trockenheizung)
Beim Setzen Ihres Ofens hat der Hafner bei den Bindemassen auch Wasser verwendet. Dieses muß durch Trockenheizen ausgetrieben werden und sollte nur unter Anleitung eines Fachmannes durchgeführt werden. Begonnen wird bei geöffnetem Fenster und nicht verschlossener Putzöffnung in der Hülle mit einer Holzmenge von 2-3 kg. Nach dem Abbrand ist fortzuheizen und dabei die Holzmenge in 2 kg Schritten zu erhöhen bis zum Erreichen der maximalen Brennstoffmenge. Über die gesamte Trockenheizzeit ist die Verbrennungslufttür bis zum Abkühlen des Ofens offen zu halten.
Beim Trockenheizen ist eine Temperatur des Ofens zu erreichen, die höher ist als jene im gewöhnlichen Betrieb.
4. Heizen
4.1 Anheizen
Die obere, größere Tür dient ausschließlich der Befüllung des Brennraumes mit Brennstoff und dem Anzünden. Um das Holz rasch in einen einwandfreien Verbrennungszustand überzuführen, sollten Sie den Brennstoff laut Abbildung kreuzweise aufschlichten.
Um bei unterschiedlicher Brennstoffmenge einen etwa gleich hohen Brennstoffstoß zu erzielen, müssen Sie beim Verheizen von wenig Brennstoff die Scheiter locker schlichten, bei viel Brennstoff entsprechend dicht. Zum Anzünden verwenden Sie entweder etwas Papier und Spanholz oder handelsübliche Anzündhilfen. Zünden Sie locker geschlichteten Brennstoff von unten, dicht geschlichteten Brennstoff im oberen Drittel an.
Vor dem Anheizen und während des Verbrennungsvorganges muß die Luftführungstüre offen sein.
4.2 Absperren
Je nach Holzmenge ist der Verbrennungsvorgang in einer halben bis eineinhalb Stunden abgeschlossen sein. Sie erkennen dies daran, wenn über der Glut nur mehr kurze blaue Flämmchen auftreten.
Nun erst dürfen Sie die Luftführungstüre schließen und verriegeln.
4.3 Nachlegen
Öffnen Sie die Luftführungstüre Ihres Kachelofens erst wieder nach 12 Stunden. |  |  |  |  | Öffnen Sie die Heiztüre Ihres Kachelofens erst wieder nach Stunden. | Öffnen Sie die Luftführungstüre Ihres Kachelofens erst wieder nach Stunden.
Beginnen Sie erneut, wie oben beschrieben, anzuheizen.
4.4 Entaschung
Scheitholz und Holzbriketts erzeugen nur eine geringe Menge an Verbrennungsrückständen. Ein Entfernen dieser Asche wird daher je nach Intensität der Benützung einige Male pro Heizperiode erforderlich sein. Eine Entaschung ist jedenfalls unbedingt durchzuführen, wenn die Aschenhöhe 5 cm überschreitet.
5. Zur besonderen Beachtung
Beachten Sie bitte noch folgende Hinweise :
* Keine brennbaren Gegenstände am oder gar im Ofen aufbewahren.
* Brennbare Gegenstände müssen einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Ofen aufweisen.
* Metallteile können heiß werden und dürfen daher nicht berührt werden.
* Keine Abfälle verheizen.
* Absperren, wenn das Holz komplett abgebrannt ist und wenn nur mehr kleine blaue Flämmchen vorhanden sind.
* Der Betrieb von mechanischen Lüftern darf die Verbrennungsluftzufuhr nicht beeinträchtigen.
* Grundsätzlich ist ein Kachelofen im Betrieb eine Unterdruckanlage. Eine Dichtheitsprobe mit Überdruck darf nicht durchgeführt werden. Eine Dichtheitsprobe gemäß ÖNorm B8201 ist nur für das Verbindungsstück und den Fang anzuwenden.
Wie jedes technische Gerät ist auch Ihr Kachelofen vom Fachmann zeitweise auf seine Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Auch wenn Sie den Ofen nur selten benützen, empfiehltes sich, zumindest fallweise eine Begutachtung zu veranlassen.
Die Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung kann sowohl zu Sach- als auch zu Personenschäden führen. Diese Bedienungsanleitung wurde Ihnen nach einer genauen Erläuterung durch Ihren Hafnermeister übergeben und sollte immer griffbereit in der Nähe Ihres Kachelofens aufbewahrt werden.
Bei weiteren Fragen richten Sie sich an Ihren Hafnermeisterbetrieb.
6. Allgemeines
Ihr Kachelofen wurde von einem Hafnermeisterbetrieb errichtet und entspricht den einschlägigen Normen und Richtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Technik. Er muß in regelmäsigen Abständen gewartet werden - ein Wartungsvertrag ist zu empfehlen.
Die fachgerechte Aufstellung bestätigt Ihnen : |  |  | Die Anlage wurde in Ordnung übernommen :
...................................................... |  |  | ......................................................
Unterschrift des Hafnermeisters |  |  | Unterschrift des Kunden
...................................................... |  |  | Datum : | 2017-04-19
Ort

## Berechnung
Kachelofen-Zugberechnung
| Nennwärmeleistung Pn: | 3 | kW | [Nennwärmeleistungen von 2,7 - 12 kW] |  |  |  |  | Bauweise ohne Luftspalt
| Nennheizzeit tn: | 12 | h | [Nennheizzeit von 8 - 24 Stunden]
| Seehöhe: | 200 | m
|  | Brennraumgrundfläche: |  |  | 0.1296 | m² |  |  | Brennraumhöhe: |  |  |  | 50 | cm
|  | Luftvolumenstrom: |  |  | 0.029134 | m³/s |  |  | Abgasmassenstrom: |  |  |  | 0.038848 | kg/s
|  | Max. Brennstoffmenge mB: |  |  | 11.1 | kg |  |  | Gasschlitzquerschnitt AGS: |  |  |  | 11.1 | cm²
|  | Min. Brennstoffmenge mBmin: |  |  | 5.55 | kg |  |  | Luftzufuhrquerschnitt: |  |  |  | 103.6798 | cm²
|  | Opt. Brennstoffums. mBUopt: |  |  | 8.658 | kg/h |  |  | Wirkungsgrad: |  |  |  | 62.0851 | % |  | Wirkungsgrad < 78%
|  | Mindestzuglänge LZmin: |  |  | 4.3312 | m |  |  | Zuglänge LZ: |  |  |  | 1.6 | m
|  | Fangmündungstemperatur: |  |  | 208.6687 | °C |  |  | Fangmündung-Innenwandtemp.: |  |  |  | 153.1749 | °C |  | FMIW Temp. I.O. |  | Seehöhenkorrekturfaktor fs: |  |  | 1.0253
|  | Maximale Druckdifferenz: |  |  | 0.57268 | Pa |  |  | Tats. Druckdifferenz: |  |  |  | 35.8819 | Pa |  | Druckdifferenz zu groß
|  | Breite [cm] | Höhe [cm] | Länge [cm] | Umlenk-winkel [°] | Richtung | Höhe h [cm] | t [°C] | v [m/s] | ph [Pa] | pd [Pa] | lf | pr [Pa] | z | pu [Pa] | Statusanzeige |  | Zuglänge summiert [cm] | mittlere Zuglänge [cm] | Fläche A [m²] | Temperatur-Korrekturfaktor VBL Volstrom ft: | Verbrennungsl. Volumenstrom VL;VG [m³/s] | Dichte rL ; rG [kg/m³] | Hydraulischer Durchmesser Dh [m] | Widerstandskoeffizient z1 | Widerstandskoeffizient z2 | alfa1 | alfa2 | alfa3 | zeta1 | zeta2 | zeta3 | Kurzheizzug beurteilung | z | z klein auf groß | z groß auf klein
| Luftzufuhr | Stehrost-Querschnitt von: |  |  | 103.6798 | cm² |  | 0 | 2.81 |  | 4.979 |  |  | 0.3 | 1.4937 |  |  |  |  | 0.010368 | 1 | 0.029134 | 1.2611
Brennraum
| Brennraum | 1 | Normalbrennraum |  |  |  | 50 | 700 |  | 4.465 | [9 empty] | 0.1296 | 3.5641 |  | 0.35083
Heizgaszug
| 0 | 20 | 20 | 30 | 0 | Rechts | 0 | 534.4152 | 2.2972 | 0 | 1.1155 | 0.043624 | 0.072996 | 0 |  | Eingabe I.O. |  | 30 | 15 | 0.04 | 2.9576 | 0.091888 | 0.42278 | 0.2 |  |  | 0 | 90 | 90 | 0 | 1.2 | 1.2 | O.K. | 0
2 | 1 | 20 | 20 | 80 | 90 | Unten | -80 | 480.9553 | 2.1451 | -6.3441 | 1.0417 | 0.043624 | 0.18177 | 1.2 | 1.25 | Eingabe I.O. | 2 | 110 | 70 | 0.04 | 2.7617 | 0.085804 | 0.45276 | 0.2 |  |  | 90 | 90 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | O.K. | 1.2 | 0 | 0
| 2 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 3 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 4 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 5 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 6 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 7 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 8 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 9 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 10 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 11 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 12 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 13 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 14 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 15 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 16 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 17 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 18 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 19 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 20 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 21 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 22 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 23 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 24 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 25 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 26 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 27 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| 28 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Werte eingeben | [16 empty] | O.K. | 0 | 0 | 0
| letzter Zug | 20 | 20 | 50 | 90 | Links | 0 | 424.6274 | 1.9848 | 0 | 0.96385 | 0.043624 | 0.10512 | 1.2 | 1.1566 | Eingabe I.O. |  | 160 | 135 | 0.04 | 2.5554 | 0.079393 | 0.48932 | 0.2 |  |  | 90 | 90 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | O.K. | 1.2 | 0 | 0
VB-Stück
| Schamottepoterie 18x18 cm | 3 |  | 20 | 90 | Hinten | 0 | 401.5682 | 2.3694 | 0 | 1.4205 | 0.039235 | 0.061926 | 1.2655 | 1.7977 | Eingabe I.O. |  |  |  | 0.0324 | 2.4709 | 0.076769 | 0.50604 | 0.18 |  |  | 90 | 90 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | #N/A | 1.2 | 0 | 0.065535
Schornstein
| Metallfang D 18 cm | 25 |  | 700 | 90 | Oben |  | 353.9816 | 2.804 | 49.2146 | 2.1404 | 0.03132 | 2.607 | 1.274 | 2.7269 | Eingabe I.O. |  |  |  | 0.025447 | 2.2966 | 0.071353 | 0.54445 | 0.18 | [9 empty] | 1.2 | 0 | 0.074021
| Summen | [8 empty] | 47.3355 |  |  | 3.0288 |  | 8.4249
0.57268
|  | Max. Druckdifferenz: |  |  | 0.57268 | Pa |  |  |  | Druckdifferenz : |  |  | 35.8819 |  |  | Druckdifferenz zu groß
Bauweise mit Luftspalt
Bauweise ohne Luftspalt
| Bezeichung | Nummer
| Dreischalig Keramisch D 14 cm | 1
| Dreischalig Keramisch D 16 cm | 2
| Dreischalig Keramisch D 18 cm | 3
| Dreischalig Keramisch D 20 cm | 4
| Dreischalig Keramisch D 22 cm | 5
| Dreischalig Keramisch D 25 cm | 6
| Dreischalig Keramisch D 28 cm | 7
| Dreischalig Keramisch D 30 cm | 8
| Systemkamin 3-schalig 14x14 cm | 9
| Systemkamin 3-schalig 16x16 cm | 10
| Systemkamin 3-schalig 18x18 cm | 11
| Systemkamin 3-schalig 20x20 cm | 12
| Systemkamin 3-schalig 25x25 cm | 13
| Gemauert 14x14 cm | 14
| Gemauert 16x16 cm | 15
| Gemauert 18x18 cm | 16
| Gemauert 20x20 cm | 17
| Gemauert 25x25 cm | 18
| Gemauert 25x36 cm | 19
| Gemauert 36x36 cm | 20
| Gemauert 50x36 cm | 21
| Gemauert 50x50 cm | 22
| Metallfang D 13 cm | 23
| Metallfang D 15 cm | 24
| Metallfang D 18 cm | 25
| Metallfang D 20 cm | 26
| Metallfang D 25 cm | 27
28
| Bezeichung | Nummer
| Schamottepoterie 12,5x12,5 cm | 1
| Schamottepoterie 15x15 cm | 2
| Schamottepoterie 18x18 cm | 3
| Schamottepoterie 20x20 cm | 4
| Schamottepoterie 25x25 cm | 5
| Metallverbindungsstück D13 cm | 6
| Metallverbindungsstück D15 cm | 7
| Metallverbindungsstück D18 cm | 8
| Metallverbindungsstück D 20 cm | 9
| Metallverbindungsstück D 25 cm | 10
| Bezeichnung | Nummer
| Brennraum | 1
| Biofeuerraum 3 | 2
| Biofeuerraum 2 | 3
| Leer | 1
| Leer | 2
| Leer | 3
| Leer | 4
| Leer | 5
| Leer | 6
| Leer | 7
| Leer | 8
| Leer | 9
| Leer | 10
| Leer | 11
| Leer | 12
| Leer | 13
| Leer | 14
| Leer | 15
| Leer | 16
| Leer | 17
| Leer | 18
| Leer | 19
| Leer | 20
| Leer | 21
| Leer | 22
| Leer | 23
| Leer | 24
| Leer | 25
| Leer | 26
| Leer | 27
| Leer | 28
| Leer | 29
Links
Rechts
Vorne
Hinten
Oben
Unten
L-O
L-U
L-H
L-V
R-O
R-U
R-H
R-V
H-O
H-U
H-R
H-L
V-O
V-U
V-L
V-R
Wenn die Richtung nicht möglich ist !!
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
| OK | OK
OK
Note on I22: Zulufttemperatur

## BRENNRAUM
BRENNRAUM
|  | Breite b | 36 | cm
|  | Tiefe t | 36 | cm
|  | Fläche ABR: | 1296 | cm² | Fläche in Ordnung
|  | Errechnete Brennraumhöhe HBR: | 51.375 | cm | Abweichung +-5% erlaubt (lt. Norm keine)
|  | Tatsächliche Brennraumhöhe HBRtats: | 50 | cm | Brennraumhöhe in Ordnung
|  | Normalbrennraum | N
|  | Maximale Brennstoffmenge mB: | 11.1 | kg
|  | Minimale Brennstoffmenge mBmin: | 5.55 | kg
|  | Brennraum-Innenfläche OBR: | 9990 | cm²
|  | Min. Brennraum-Grundfläche ABRmin: | 1110 | cm²
|  | Max. Brennraum-Grundfläche ABRmax: | 2395.8 | cm²
|  | Min. Brennraum-Höhe HBR: | 36.1 | cm
|  | Umfang | 144 | cm
Materialliste
Benennung |  | Abmessung | Anzahl
QB BR klein |  | 90/176/117 | 18
QB BR groß |  | 90/356/237 | 8 | [5 empty] | Für die Höhe | Für den Umfang | Gesamtanzahl
QB 060 |  | 60/296/57 | 7 |  |  |  |  | Anzahl BR Klein gesamt | 5 | 10
Keramikfaserplatte KVS 121 |  | 30/600/900 | 1 |  |  |  |  | Anzahl BR Groß | 2 | 4 | 8
Abdeckplatte
Quickboard 60/780/297 |  | 60/780/297 | 2 |  |  |  |  | Anzahl BR Klein | 1 | 2 | 18
Bodenplatte oben
Schamotte Platte 40/500/250 |  | 40/500/250 | 2
Bodenplatte unten
Schamotte Platte 40/400/400 |  | 40/400/400 | 4 |  |  |  |  | Anzahl Abdeckplatten | Anzahl Bodenplatten unten
[8 empty] | 60/780/297 | 40/400/400
[6 empty] | Breite | 29.7 | 2 | 2 | 40
[6 empty] | Tiefe | 78 | 1 | 2 | 40
[7 empty] | Gesamtanzahl | 2 | 4
Anzahl Bodenplatten oben
40/500/250
[8 empty] | Breite | 2 | 25
[8 empty] | Tiefe | 1 | 50
[8 empty] | Gesamtanzahl | 2
Schamotteplatten für Abdeckung : | Abmessung
Schamotte Platte 50/250/200 | 50/250/200
Schamotte Platte 50/300/150 | 50/300/150
Schamotte Platte 50/400/400 | 50/400/400
Schamotte Platte 50/600/120 | 50/600/120
Nut+Feder Stein 50/600/120 | 50/600/120
Schamotte Platte 50/600/200 | 50/600/200
Schamotte Platte 50/600/400 | 50/600/400
Schamotte Platte 50/600/500 | 50/600/500
Schamotte Platte 50/700/400 | 50/700/400
Quickboard 60/540/297 | 60/540/297
Quickboard 60/660/297 | 60/660/297
Quickboard 60/780/297 | 60/780/297
Bodenplatte : | Abmessung
Schamotte Platte 40/250/200 | 40/250/200
Schamotte Platte 40/280/135 | 40/280/135
Schamotte Platte 40/300/150 | 40/300/150
Schamotte Platte 40/300/300 | 40/300/300
Schamotte Platte 40/360/300 | 40/360/300
Schamotte Platte 40/400/200 | 40/400/200
Schamotte Platte 40/400/300 | 40/400/300
Schamotte Platte 40/400/400 | 40/400/400
Schamotte Platte 40/420/300 | 40/420/300
Schamotte Platte 40/430/200 | 40/430/200
Schamotte Platte 40/430/250 | 40/430/250
Schamotte Platte 40/500/200 | 40/500/200
Schamotte Platte 40/500/250 | 40/500/250

## Biofeuerraum 3 (hidden)
BRENNRAUM- BIOFEUERRAUM 3 | [5 empty] | Breiten und Tiefen
36
48
|  | Breite B |  | cm |  | 60
|  | Tiefe T |  | cm |  | 72
84
|  | Fläche ABR: | 0 | cm² | Fläche zu klein | 96
|  | Errechnete Brennraumhöhe HBR: | #DIV/0! | cm | Abweichung +-5% erlaubt (lt. Norm keine)
|  | Tatsächliche Brennraumhöhe HBRtats: |  | cm | Wert eingeben
|  | Biofeuerraum 3 | B
|  | Maximale Brennstoffmenge mB: | 11.1 | kg
|  | Minimale Brennstoffmenge mBmin: | 5.55 | kg
|  | Brennraum-Innenfläche OBR: | 9990 | cm²
|  | Min. Brennraum-Grundfläche ABRmin: | 1110 | cm²
|  | Max. Brennraum-Grundfläche ABRmax: | 4995 | cm²
|  | Min. Brennraum-Höhe HBR: | 36.1 | cm
|  | Umfang | 0 | cm
Materialliste
Benennung |  | Abmessung | Anzahl
B
Wandstein Bio 3 |  |  | 0
Eckstein Bio 3 |  |  | 4
Sockelstein Bio 3 |  |  | 0
Zargenstein Bio 3 |  |  | 3
Überlagerstein Bio 3 |  |  | 1
Schamotte Platte |  | 40/400/400 | 0
Quickbrick BR klein |  | 90/176/117 | -8
Quickbrick |  | 60/57/296 | 3
System DUO
Quickboard 540 |  | 60/540/297 | 1
Keramikfaserplatte |  | 30/600/900 | #DIV/0!
Bodenplatte : | Abmessung | Anzahl Tiefe | Anzahl Br.
Schamotte Platte 40/250/200 | 40/250/200 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/280/135 | 40/280/135 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/300/150 | 40/300/150 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/300/300 | 40/300/300 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/360/300 | 40/360/300 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/400/200 | 40/400/200 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/400/300 | 40/400/300 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/400/400 | 40/400/400 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/420/300 | 40/420/300 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/430/200 | 40/430/200 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/430/250 | 40/430/250 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/500/200 | 40/500/200 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/500/250 | 40/500/250 | 0 | 0
Schamotteplatten für Abdeckung : | Abmessung | Anzahl Breite | Anzahl T.
Quickboard 60/540/297 | 60/540/297 | 1 | 1
Quickboard 60/660/297 | 60/660/297 | 1 | 1
Quickboard 60/780/297 | 60/780/297 | 1 | 1

## Biofeuerraum 2 (hidden)
BRENNRAUM- BIOFEUERRAUM 2 | [5 empty] | Breiten und Tiefen
30
37.5
|  | Breite B |  | cm |  | 45
|  | Tiefe T |  | cm |  | 52.5
60
|  | Fläche ABR: | 0 | cm² | Fläche zu klein | 67.5
75
|  | Errechnete Brennraumhöhe HBR: | #DIV/0! | cm | Abweichung +-5% erlaubt (lt. Norm keine) | 82.5
|  | Tatsächliche Brennraumhöhe HBRtats: |  | cm | Wert eingeben | 90
|  | Biofeuerraum 2 | B
|  | Maximale Brennstoffmenge mB: | 11.1 | kg
|  | Minimale Brennstoffmenge mBmin: | 5.55 | kg
|  | Brennraum-Innenfläche OBR: | 9990 | cm²
|  | Min. Brennraum-Grundfläche ABRmin: | 1110 | cm²
|  | Max. Brennraum-Grundfläche ABRmax: | 4995 | cm²
|  | Min. Brennraum-Höhe HBR: | 36.1 | cm
|  | Umfang | 0 | cm
Materialliste
Benennung | Abmessung | Anzahl
B
Wandstein |  | 0
halber Wandstein |  | 0
Eckstein |  | 4
Sockelstein |  | 0
halber Sockelstein |  | 0
Nut und Federstein | 55/300/150 | 2
Bodenplatten
Schamotte Platte | 40/500/250 | 1
Schamotte Platte | 30/500/250 | 1
System Duo Abdeckung
Quickboard 780 | 60/780/297 | 1
Keramikfaserplatte ( System Duo ) | 30/600/900 | 1
Bodenplatte : | Abmessung | Anzahl Tiefe | Anzahl Br.
Schamotte Platte 40/250/200 | 40/250/200 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/280/135 | 40/280/135 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/300/150 | 40/300/150 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/300/300 | 40/300/300 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/360/300 | 40/360/300 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/400/200 | 40/400/200 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/400/300 | 40/400/300 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/400/400 | 40/400/400 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/420/300 | 40/420/300 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/430/200 | 40/430/200 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/430/250 | 40/430/250 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/500/200 | 40/500/200 | 0 | 0
Schamotte Platte 40/500/250 | 40/500/250 | 0 | 0
Schamotteplatten für Abdeckung : | Abmessung | Anzahl Breite | Anzahl T.
Quickboard 60/540/297 | 60/540/297 | 1 | 1
Quickboard 60/660/297 | 60/660/297 | 1 | 1
Quickboard 60/780/297 | 60/780/297 | 1 | 1
System Duo Trägerstein verwenden? | JA
Trägerstein 55/300/115 | 55/300/115 | 2
Bauweise ohne Luftspalt
Nut und Federstein | 45/300/150 | 0
45/300/150
55/300/150
Abmessungen | Anzahl Tiefe | Anzahl Breite
30/250/200 | -1 | -1
30/270/140 | -1 | -1
30/300/150 | -1 | -1
30/340/200 | -1 | -1
30/370/200 | -1 | -1
30/400/200 | -1 | -1
30/400/300 | -1 | -1
30/400/400 | -1 | -1
30/430/200 | -1 | -1
30/430/250 | -1 | -1
30/500/200 | -1 | -1
30/500/250 | -1 | -1
30/600/300 | -1 | -1
40/250/200 | -1 | -1
40/280/135 | -1 | -1
40/300/150 | -1 | -1
40/300/300 | -1 | -1
40/360/300 | -1 | -1
40/400/200 | -1 | -1
40/400/300 | -1 | -1
40/400/400 | -1 | -1
40/420/300 | -1 | -1
40/430/200 | -1 | -1
40/430/250 | -1 | -1
40/500/200 | -1 | -1
40/500/250 | -1 | -1
Schamotteplatten für Abdeckung : | Abmessung | Anzahl Breite | Anzahl Tiefe
Schamotte Platte 50/250/200 | 50/250/200 | 1 | 1
Schamotte Platte 50/300/150 | 50/300/150 | 1 | 1
Schamotte Platte 50/400/400 | 50/400/400 | 1 | 1
Schamotte Platte 50/600/120 | 50/600/120 | 1 | 2
Nut+Feder Stein 50/600/120 | 50/600/120 | 1 | 2
Schamotte Platte 50/600/200 | 50/600/200 | 1 | 1
Schamotte Platte 50/600/400 | 50/600/400 | 1 | 1
Schamotte Platte 50/600/500 | 50/600/500 | 1 | 1
Schamotte Platte 50/700/400 | 50/700/400 | 1 | 1
Quickboard 60/540/297 | 60/540/297 | 1 | 1
Quickboard 60/660/297 | 60/660/297 | 1 | 1
Quickboard 60/780/297 | 60/780/297 | 1 | 1
Höhe für Seitenwände |  | Höhe für Vorderwand
-3 |  | 2
JA | NEIN

## Verbindungsstück (hidden)
Verbindungsstück
Art des Verbindungsstückes (1-10) | 3 | [ - ] | Schamottepoterie 18x18 cm
Länge des Verbindungsstückes | 0.2 | [ m ]
Wärmedurchlasswiderstand (1/L)b | 0.018945 | [ m²K/W ]
Hydraulischer Durchmesser Dhi | 0.18 | [ m ]
Hydraulischer Durchmesser Dha | 0.216 | [ m ]
Innerer Fangumfang Us | 0.72 | [ m ]
Querschnitt A | 0.0324 | [ m² ]
(lfrau/ lfrau)^0,67 | 1.26 | [ m ]
kf | 0.002 | [ m ]
Maximale Brennstoffmenge mB: | 11.1 | [ kg ]
Minimale Brennstoffmenge mBmin: | 5.55 | [ kg ]
Seehöhenkorrekturfaktor fs: | 1.0253 | [ - ]
Abgastemperatur am Verbindungsstückeineintritt t: | 404.7637 | [ °C ]
Abgastemperatur am Verbindungsstückeineintritt t: | Temperatur-Korrekturfaktor VBL Volstrom ft | Abgasvolumenstrom VG | Strömungsgeschwindigkeit v | Abgasdichte rG | Abgasmassenstrom m [ kg/s ] | Wärmeleitkoeff. Verbr.gas la | Kin. Viskosität n | Reynoldszahl Re | Nußelt Zahl | Wärmeübergangskoeffizient, innen ai [ W / m²*K ] | Wärmedurchgangskoeffizient k [W / m².K ] | Wärmekapazität cp [ J/kg.K ] | Abkühlzahl KV [ - ] | Mittl. Temp. des Abgases im Verbindungsstück TmV | Abgastemperatur am Verbindunsstückaustritt t2
404.7637 | 1 | 0.031069 | 0.95891 | 1.2504 | 0.038848 | 0.057405 | 5.7607e-05 | 2996.2121 | 10.0348 | 5 | 3.8233 | 1105.1433 | 0.012823 | 402.1795
402.1795 | 1 | 0.031069 | 0.95891 | 1.2504 | 0.038848 | 0.057185 | 5.7278e-05 | 3013.4474 | 10.1127 | 5 | 3.8233 | 1104.5231 | 0.015873 | 401.5682 | 398.3896
Außenluftdruck pL [Pa] | Gaskonstante des Abgases R [J/kg.K] | cp [J/kg.K] | Dichte der Außenluft rL | Korrekturfaktor SH
9473.3603 | 309.6423 | 892.831 | 0.12042 | 0.5

## Schornstein (hidden)
Schornstein
Art des Schornsteines (1-27) | 25 |  | Metallfang D 18 cm
wirks. Schornsteinhöhe | 7 | m
Wärmedurchlasswiderstand (1/λ)b | 0.47951 | m²K/W
Hydraulischer Durchmesser Dhi | 0.18 | m
Hydraulischer Durchmesser Dha | 0.256 | m
Innerer Fangumfang Us | 0.56549 | m
Querschnitt A | 0.025447 | m²
(λf rauh/ λf glatt)^0,67 | 1.15
mittlere Rauhigkeit der Innenwand kf | 0.001 | m
Maximale Brennstoffmenge mB: | 11.1 | kg
Minimale Brennstoffmenge mBmin: | 5.55 | kg
Seehöhenkorrekturfaktor fs: | 1.0253
Abgastemperatur an der Abgaseinführung der Abgasanlage Te: | 398.3896
Abgastemperatur t1 - Kleinlast 2/3: | 265.5931
Schornsteineintrittstemperatur | Temperatur-Korrekturfaktor VBL Volstrom ft | Abgasvolumenstrom VG | Strömungsgeschwindigkeit v | Abgasdichte rG | Abgasmassenstrom m | Wärmeleitkoeff. Verbr.gas la | Kin. Viskosität n | Reynoldszahl Re | Nußelt Zahl | ai | Wärmedurchgangskoeffizient k | Wärmekapazität cp | Abkühlzahl K | Mittl. Abgastemp. Schornstein tam | Abgastemperatur am Schornsteinaustritt t2 | Schornsteinkopfinnenwandtemperatur ti,2
398.3896 | 2.4593 | 0.076407 | 3.0026 | 0.50844 | 0.038848 | 0.056863 | 5.6795e-05 | 9516.2327 | 31.896 | 10.0762 | 2.6113 | 1103.6135 | 0.2411 | 354.0021
354.0021 | 2.2967 | 0.071356 | 2.8041 | 0.54443 | 0.038848 | 0.05309 | 5.1135e-05 | 9870.6672 | 32.9867 | 9.7293 | 2.5874 | 1092.9605 | 0.24122 | 353.9816 | 208.6687 | 153.1749

## Konstante (hidden)
Seehöhen-Korrekturfaktoren für lineare Regression
Seehöhe | fs
0 | 1 | [6 empty] | Widerstandskoeffizient bei Querschnittsaufweitung
200 | 1.0253
400 | 1.0512 | [6 empty] | A1:A2 | z - Wert
600 | 1.0777 | [6 empty] | 0 | 1
800 | 1.105 | [6 empty] | 0.2 | 0.7
1000 | 1.1329 | [6 empty] | 0.4 | 0.4
1200 | 1.1615 | [6 empty] | 0.6 | 0.2
1400 | 1.1909 | [6 empty] | 0.8 | 0.1
1600 | 1.221 | [6 empty] | 1 | 0
1800 | 1.2518
2000 | 1.2834
2200 | 1.3159
2400 | 1.3491
2600 | 1.3832
2800 | 1.4182
3000 | 1.454 |  | Zwischenwerte linear interpoliert
Widerstandskoeffizient für Standardformen im Kachelofenbau | [7 empty] | Widerstandskoeffizient bei Querschnittsverringerung
Umlenkung [°] | z - Wert | [6 empty] | A2:A1 | z - Wert
0 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 0.39
10 | 0.1 | [6 empty] | 0.4 | 0.33
30 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.2925
45 | 0.4 | [6 empty] | 0.6 | 0.25
60 | 0.8 | [6 empty] | 0.7 | 0.2025
90 | 1.2 |  | Zwischenwerte linear interpoliert |  |  |  |  | 0.8 | 0.15
120 | 1.6 | [6 empty] | 0.9 | 0.0925
Rauhigkeitshöhe für Schamotterohre kf: |  |  | 0.003 | m
Schornstein - Physikalische Eigenschaften und Abmessungen:
|  |  | Schicht 1 | [5 empty] | Schicht 2 |  |  |  | Schicht 3 |  |  |  | Außenabmessung |  |  |  | Wärmedurchlaßwiderstand | Querschnitt | (λf rauh/ λf glatt)^0,67
Nummer | Bezeichung | y | h [m] | b [m] | Us [m] | Dh,i [m] | λ [W/mK] | kf [m] | h [m] | b [m] | Dh,i [m] | λn [W/mK] | h [m] | b [m] | Dh,i [m] | λ [W/mK] | h [m] | b [m] | Dh,a [m] | y | (1/Λ)b [m²K/W] | A [m²] | [m]
1 | Dreischalig Keramisch D 14 cm | 1 | - | - | 0.43982 | 0.14 | 1.1 | 0.0015 | - | - | 0.17 | 0.0412 | - | - | 0.24 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.27 | 0.66063 | 0.015394 | 1.205
2 | Dreischalig Keramisch D 16 cm | 1 | - | - | 0.50265 | 0.16 | 1.1 | 0.0015 | - | - | 0.19 | 0.0412 | - | - | 0.26 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.27 | 0.68802 | 0.020106 | 1.205
3 | Dreischalig Keramisch D 18 cm | 1 | - | - | 0.56549 | 0.18 | 1.1 | 0.0015 | - | - | 0.21 | 0.0412 | - | - | 0.28 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.27 | 0.71111 | 0.025447 | 1.205
4 | Dreischalig Keramisch D 20 cm | 1 | - | - | 0.62832 | 0.2 | 1.1 | 0.0015 | - | - | 0.23 | 0.0412 | - | - | 0.3 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.27 | 0.73084 | 0.031416 | 1.205
5 | Dreischalig Keramisch D 22 cm | 1 | - | - | 0.69115 | 0.22 | 1.1 | 0.0015 | - | - | 0.25 | 0.0412 | - | - | 0.32 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.27 | 0.74791 | 0.038013 | 1.205
6 | Dreischalig Keramisch D 25 cm | 1 | - | - | 0.7854 | 0.25 | 1.1 | 0.0015 | - | - | 0.28 | 0.0412 | - | - | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.27 | 0.7696 | 0.049087 | 1.205
7 | Dreischalig Keramisch D 28 cm | 1 | - | - | 0.87965 | 0.28 | 1.1 | 0.0015 | - | - | 0.31 | 0.0412 | - | - | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 1.27 | 0.78765 | 0.061575 | 1.205
8 | Dreischalig Keramisch D 30 cm | 1 | - | - | 0.94248 | 0.3 | 1.1 | 0.0015 | - | - | 0.33 | 0.0412 | - | - | 0.4 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.27 | 0.79809 | 0.070686 | 1.205
9 | Systemkamin 3-schalig 14x14 cm | 1.27 | 0.14 | 0.14 | 0.56 | 0.14 | 1.1 | 0.0015 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.045 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.53 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.27 | 0.79177 | 0.0196 | 1.205
10 | Systemkamin 3-schalig 16x16 cm | 1.27 | 0.16 | 0.16 | 0.64 | 0.16 | 1.1 | 0.0015 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.045 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.53 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.27 | 0.80057 | 0.0256 | 1.205
11 | Systemkamin 3-schalig 18x18 cm | 1.27 | 0.18 | 0.18 | 0.72 | 0.18 | 1.1 | 0.0015 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.045 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.27 | 0.83315 | 0.0324 | 1.205
12 | Systemkamin 3-schalig 20x20 cm | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.0015 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.045 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.27 | 0.87273 | 0.04 | 1.205
13 | Systemkamin 3-schalig 25x25 cm | 1.27 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.1 | 0.0015 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.045 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.27 | 0.9093 | 0.0625 | 1.205
14 | Gemauert 14x14 cm | 1.27 | 0.14 | 0.14 | 0.56 | 0.14 | 0.8 | 0.003 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.27 | 0.12975 | 0.0196 | 1.31
15 | Gemauert 16x16 cm | 1.27 | 0.16 | 0.16 | 0.64 | 0.16 | 0.8 | 0.003 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.8 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.8 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.27 | 0.13685 | 0.0256 | 1.31
16 | Gemauert 18x18 cm | 1.27 | 0.18 | 0.18 | 0.72 | 0.18 | 0.8 | 0.003 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.8 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.27 | 0.14308 | 0.0324 | 1.31
17 | Gemauert 20x20 cm | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.003 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.8 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.27 | 0.1486 | 0.04 | 1.31
18 | Gemauert 25x25 cm | 1.27 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.003 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.8 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.8 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.27 | 0.16004 | 0.0625 | 1.31
19 | Gemauert 25x36 cm | 1.3 | 0.25 | 0.36 | 1.22 | 0.29508 | 0.8 | 0.003 | 0.27 | 0.38 | 0.31569 | 0.8 | 0.51 | 0.62 | 0.55965 | 0.8 | 0.56 | 0.67 | 0.61008 | 1.3 | 0.17414 | 0.09 | 1.31
20 | Gemauert 36x36 cm | 1.27 | 0.36 | 0.36 | 1.44 | 0.36 | 0.8 | 0.003 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.8 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.8 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.27 | 0.1775 | 0.1296 | 1.31
21 | Gemauert 50x36 cm | 1.3 | 0.5 | 0.36 | 1.72 | 0.4186 | 0.8 | 0.003 | 0.52 | 0.38 | 0.43911 | 0.8 | 0.76 | 0.62 | 0.6829 | 0.8 | 0.81 | 0.67 | 0.73338 | 1.3 | 0.19072 | 0.18 | 1.31
22 | Gemauert 50x50 cm | 1.27 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.003 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.27 | 0.19146 | 0.25 | 1.31
23 | Metallfang D 13 cm | 1 | - | - | 0.40841 | 0.13 | 60 | 0.001 | - | - | 0.142 | 0.045 | - | - | 0.194 | 60 | - | - | 0.206 | 1 | 0.45087 | 0.013273 | 1.15
24 | Metallfang D 15 cm | 1 | - | - | 0.47124 | 0.15 | 60 | 0.001 | - | - | 0.162 | 0.045 | - | - | 0.214 | 60 | - | - | 0.226 | 1 | 0.46413 | 0.017671 | 1.15
25 | Metallfang D 18 cm | 1 | - | - | 0.56549 | 0.18 | 60 | 0.001 | - | - | 0.192 | 0.045 | - | - | 0.244 | 60 | - | - | 0.256 | 1 | 0.47951 | 0.025447 | 1.15
26 | Metallfang D 20 cm | 1 | - | - | 0.62832 | 0.2 | 60 | 0.001 | - | - | 0.212 | 0.045 | - | - | 0.264 | 60 | - | - | 0.276 | 1 | 0.48764 | 0.031416 | 1.15
27 | Metallfang D 25 cm | 1 | - | - | 0.7854 | 0.25 | 60 | 0.001 | - | - | 0.262 | 0.045 | - | - | 0.314 | 60 | - | - | 0.326 | 1 | 0.50309 | 0.049087 | 1.15
28 | Individuell |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
Verbindungsstück - Physikalische Eigenschaften und Abmessungen:
|  |  | Schicht 1 | [5 empty] | Schicht 2 |  |  |  | Schicht 3 |  |  |  | Außenabmessung |  |  |  | Wärmedurchlaßwiderstand | Querschnitt | (λf rauh/ λf glatt)^0,67
Nummer | Bezeichung | y | h [m] | b [m] | Us [m] | Dh,i [m] | λ [W/mK] | kf [m] | h [m] | b [m] | Dh,i [m] | λn [W/mK] | h [m] | b [m] | Dh,i [m] | λ [W/mK] | h [m] | b [m] | Dh,a [m] | y | (1/Λ)b [m²K/W] | A [m²] | [m]
1 | Schamottepoterie 12,5x12,5 cm | 1.27 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 1.1 | 0.002 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 1.1 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.41 | 0.175 | 0.18 | 0.17746 | 1.27 | 0.026987 | 0.015625 | 1.26
2 | Schamottepoterie 15x15 cm | 1.27 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 1.1 | 0.002 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 1.1 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.41 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 1.27 | 0.027049 | 0.0225 | 1.26
3 | Schamottepoterie 18x18 cm | 1.27 | 0.18 | 0.18 | 0.72 | 0.18 | 1.1 | 0.002 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 1.1 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.41 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 1.27 | 0.018945 | 0.0324 | 1.26
4 | Schamottepoterie 20x20 cm | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.002 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 1.1 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.41 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 1.27 | 0.03249 | 0.04 | 1.26
5 | Schamottepoterie 25x25 cm | 1.27 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.1 | 0.002 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.27 | 0.040067 | 0.0625 | 1.26
6 | Metallverbindungsstück D13 cm | 1 | - | - | 0.40841 | 0.13 | 60 | 0.001 | - | - | 0.142 | 0.045 | - | - | 0.142 | 60 | - | - | 0.142 | 1 | 9.565e-05 | 0.013273 | 1.15
7 | Metallverbindungsstück D15 cm | 1 | - | - | 0.47124 | 0.15 | 60 | 0.001 | - | - | 0.162 | 0.045 | - | - | 0.162 | 60 | - | - | 0.162 | 1 | 9.6201e-05 | 0.017671 | 1.15
8 | Metallverbindungsstück D18 cm | 1 | - | - | 0.56549 | 0.18 | 60 | 0.001 | - | - | 0.192 | 0.045 | - | - | 0.192 | 60 | - | - | 0.192 | 1 | 9.6808e-05 | 0.025447 | 1.15
9 | Metallverbindungsstück D 20 cm | 1 | - | - | 0.62832 | 0.2 | 60 | 0.001 | - | - | 0.212 | 0.045 | - | - | 0.212 | 60 | - | - | 0.212 | 1 | 9.7115e-05 | 0.031416 | 1.15
10 | Metallverbindungsstück D 25 cm | 1 | - | - | 0.7854 | 0.25 | 60 | 0.001 | - | - | 0.262 | 0.045 | - | - | 0.262 | 60 | - | - | 0.262 | 1 | 9.7674e-05 | 0.049087 | 1.15
11 | Individuell |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #N/A
Wärmeleitzahl la des Verbrennungsgases bei mittlerer Temperatur Tm:
Tm [°C] | la [W/mK] |  | 400 | 0.057
0 | 0.023
400 | 0.057 |  | Zwischenwerte linear interpoliert
Kinematische Viskosität n des Verbrennungsgases bei mittlerer Temperatur Tm:
Tm [°C] | n [m²/s] |  | 400 | 5.6e-05
0 | 1.2e-05
200 | 3.15e-05
400 | 5.7e-05 |  | Zwischenwerte linear interpoliert
λ (f rau/glatt) ^0,67 Faktor:
kf [m] | (λf rauh/ λf glatt)^0,67
0.0005 | 1.095
0.001 | 1.15
0.0015 | 1.205
0.002 | 1.26
0.003 | 1.31
0.004 | 1.36
0.005 | 1.42
0.01 | 1.53
Wärmedurchgangskoeffizient alfa aussen:
ae | 8 | [W/m²K]
Korrekturfaktor SH für fehlende Temperaturbeharrung:
SH | 0.5
Spez. Wärmekapazität cp des Verbrennungsgases bei mittlerer Temperatur Tm:
Tm [°C] | cp [J/kgK]
0 | 1056
200 | 1056
400 | 1104
Biofeuerraum Tabelle:
Biofeuerraum 2 | Querschnitt [m²] | z - Wert
0 | 0.0157 | 0.6
6 | 0.0236 | 0.6
9 | 0.0314 | 0.6
Brennraum - gesammelte Infos:
Nummer | Bezeichnung | Normal/Biofeuerraum | Fläche [m²] | Höhe [cm]
1 | Quickbrick BR | N | 0.1296 | 50
2 | Biofeuerraum 3 | B | 0 | 0
3 | Biofeuerraum 2 | B | 0 | 0
Widerstandskoeffizient für Standardformen im Kachelofenbau
Umlenkung [°] | z - Wert
0 | 0
1 | 0.01 | 0.01
2 | 0.02 | 0.01
3 | 0.03 | 0.01
4 | 0.04 | 0.01
5 | 0.05 | 0.01
6 | 0.06 | 0.01
7 | 0.07 | 0.01
8 | 0.08 | 0.01
9 | 0.09 | 0.01
10 | 0.1 | 0.01
11 | 0.105 | 0.005
12 | 0.11 | 0.005
13 | 0.115 | 0.005
14 | 0.12 | 0.005
15 | 0.125 | 0.005
16 | 0.13 | 0.005
17 | 0.135 | 0.005
18 | 0.14 | 0.005
19 | 0.145 | 0.005
20 | 0.15 | 0.005
21 | 0.155 | 0.005
22 | 0.16 | 0.005
23 | 0.165 | 0.005
24 | 0.17 | 0.005
25 | 0.175 | 0.005
26 | 0.18 | 0.005
27 | 0.185 | 0.005
28 | 0.19 | 0.005
29 | 0.195 | 0.005
30 | 0.2 | 0.005
31 | 0.21333 | 0.013333
32 | 0.22667 | 0.013333
33 | 0.24 | 0.013333
34 | 0.25333 | 0.013333
35 | 0.26667 | 0.013333
36 | 0.28 | 0.013333
37 | 0.29333 | 0.013333
38 | 0.30667 | 0.013333
39 | 0.32 | 0.013333
40 | 0.33333 | 0.013333
41 | 0.34667 | 0.013333
42 | 0.36 | 0.013333
43 | 0.37333 | 0.013333
44 | 0.38667 | 0.013333
45 | 0.4 | 0.013333
46 | 0.42667 | 0.026667
47 | 0.45333 | 0.026667
48 | 0.48 | 0.026667
49 | 0.50667 | 0.026667
50 | 0.53333 | 0.026667
51 | 0.56 | 0.026667
52 | 0.58667 | 0.026667
53 | 0.61333 | 0.026667
54 | 0.64 | 0.026667
55 | 0.66667 | 0.026667
56 | 0.69333 | 0.026667
57 | 0.72 | 0.026667
58 | 0.74667 | 0.026667
59 | 0.77333 | 0.026667
60 | 0.8 | 0.026667
61 | 0.81333 | 0.013333
62 | 0.82667 | 0.013333
63 | 0.84 | 0.013333
64 | 0.85333 | 0.013333
65 | 0.86667 | 0.013333
66 | 0.88 | 0.013333
67 | 0.89333 | 0.013333
68 | 0.90667 | 0.013333
69 | 0.92 | 0.013333
70 | 0.93333 | 0.013333
71 | 0.94667 | 0.013333
72 | 0.96 | 0.013333
73 | 0.97333 | 0.013333
74 | 0.98667 | 0.013333
75 | 1 | 0.013333
76 | 1.0133 | 0.013333
77 | 1.0267 | 0.013333
78 | 1.04 | 0.013333
79 | 1.0533 | 0.013333
80 | 1.0667 | 0.013333
81 | 1.08 | 0.013333
82 | 1.0933 | 0.013333
83 | 1.1067 | 0.013333
84 | 1.12 | 0.013333
85 | 1.1333 | 0.013333
86 | 1.1467 | 0.013333
87 | 1.16 | 0.013333
88 | 1.1733 | 0.013333
89 | 1.1867 | 0.013333
90 | 1.2 | 0.013333
91 | 1.213 | 0.013
92 | 1.226 | 0.013
93 | 1.239 | 0.013
94 | 1.252 | 0.013
95 | 1.265 | 0.013
96 | 1.278 | 0.013
97 | 1.291 | 0.013
98 | 1.304 | 0.013
99 | 1.317 | 0.013
100 | 1.33 | 0.013
101 | 1.344 | 0.014
102 | 1.358 | 0.014
103 | 1.372 | 0.014
104 | 1.386 | 0.014
105 | 1.4 | 0.014
106 | 1.414 | 0.014
107 | 1.428 | 0.014
108 | 1.442 | 0.014
109 | 1.456 | 0.014
110 | 1.47 | 0.014
111 | 1.483 | 0.013
112 | 1.496 | 0.013
113 | 1.509 | 0.013
114 | 1.522 | 0.013
115 | 1.535 | 0.013
116 | 1.548 | 0.013
117 | 1.561 | 0.013
118 | 1.574 | 0.013
119 | 1.587 | 0.013
120 | 1.6 | 0.013
Note on C39: HaselbRu: Formbeiwert: 1=rund 1,27=quadratisch 1,3=rechteckig bis zu einem Seitenverhältnis von 1:1,5
Note on F39: ZekicJos: Innerer Schornsteinumfang
Note on G39: ZekicJos: Hydraulischer Durchmesser Dh=(4.A)/U
Note on H39: ZekicJos: Wärmeleitkoeffizient des Baustoffes einer Schicht bei Betriebstemperatur
Note on I39: ZekicJos: Rauhigkeitshöhe kf
Note on L39: ZekicJos: Hydraulischer Durchmesser Dh=(4.A)/U
Note on P39: ZekicJos: Hydraulischer Durchmesser Dh=(4.A)/U
Note on Q39: ZekicJos: Wärmeleitkoeffizient des Baustoffes einer Schicht bei Betriebstemperatur
Note on U39: ZekicJos: Formbeiwert des Querschnittes: rund=1 quadratisch=1,27 rechteckig=1,30 bis zu einem Seitenverhältnis von 1:2,5
Note on C75: HaselbRu: Formbeiwert: 1=rund 1,27=quadratisch 1,3=rechteckig bis zu einem Seitenverhältnis von 1:1,5
Note on H75: ZekicJos: Wärmeleitkoeffizient des Baustoffes einer Schicht bei Betriebstemperatur
Note on Q75: ZekicJos: Wärmeleitkoeffizient des Baustoffes einer Schicht bei Betriebstemperatur
Note on U75: ZekicJos: Formbeiwert des Querschnittes: rund=1 quadratisch=1,27 rechteckig=1,30 bis zu einem Seitenverhältnis von 1:2,5